### APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI”

Iepirkuma komisijas

2024.gada 12.jūnja sēdē,

protokols Nr.1

SIA “AIZPUTES NAMI”

CENU APTAUJAS NOTEIKUMI

“Koksnes šķeldas un malkas piegāde  2024./2025. gada apkures sezonā”

ID Nr.AN/2024/3

1. Pasūtītājs:

1.1. SIA „AIZPUTES NAMI”

SIA „AIZPUTES NAMI“ ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta 16. punktu, slēdz līgumus par kurināmā piegādi siltumenerģijas ražošanai, nepiemērojot iepirkuma procedūru.

1.2. Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103002652, juridiskā adrese Atmodas ielā 31, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, LV-3456,  e-pasta adrese: info@aizputesnami.lv.

1.3. Kontaktpersona: tehniskais direktors Vēsma Martuzāne tālrunis: (+371) 29183233.

- Aptaujas priekšmets:

2.1. Koksnes šķeldas un malkas piegāde 2024./2025. gada apkures sezonā.

Koksnes šķelda un malka tiek piegādātas pēc pasūtītāja pieprasījuma, iepriekš saskaņojot piegādes grafiku. Prasības attiecībā uz šķeldu un malku un tās piegādi ir norādītas 1. un 2. pielikumā. Koksnes šķeldas un malkas apjomi: šķeldas kopējais maksimālais iepirkuma apjoms  līdz 7 000 mber3 (beramie kubikmetri). Malkas apjoms 300 m3.

2.2. Piegādes laiks – sezona.

2.3. Piegādes vieta – Padures iela 3, Aizpute, Dienvidkurzemes novads (šķelda);

Ozolu katlu māja , Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes novads ( šķelda);

Jaunatnes gatve 1, Kazdangas pagasts (malka);

Kūdras ciems Kalnu ielā 27, Aizputes pagasts (malka).

2.4. Norēķini starp piegādātāju un pasūtītāju tiks veikti ar pēcapmaksu 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Izmaksu aprēķināšanā tiek ņemta vērā Pretendenta iesniegtā cena (5. pielikums).

2.5. Efektīvas risku pārvaldīšanas nodrošināšanai pasūtītājs plāno slēgt piegādes līgumus vienlaikus ar vairākiem piegādātājiem, kuru skaits un piegādes apjoms tiks precizēts pēc piedāvājumu saņemšanas no pretendentiem.

- Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšanas termiņš:

3.1.Pretendentam ir jāsagatavo Piedāvājums rakstiski un jāiesniedz personīgi, sūtot pa pastu uz adresi: SIA “AIZPUTES NAMI” Atmodas ielā 31, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, LV-3456, vai elektroniskā formātā, nosūtot uz adresi:

info@aizputesnami.lv līdz 2024. gada 04. jūlijam plkst. 10:00.

3.2.Piedāvājuma derīguma termiņš: 45 (četrdesmit piecas) dienas.

- Prasības pretendentiem:

4.1. Pretendentam – juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā, vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

4.2. Uz pretendentu attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

5. Prasības attiecībā uz atlases dokumentu un piedāvājuma iesniegšanu.

5.1. Piedāvājums sastāv no pretendenta piedāvājuma veidlapas (4.pielikums) un finanšu piedāvājuma (5.pielikums).

5.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro.

6.Pretendentu piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle.

6.1. Pretendenta piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli Pasūtītājs veiks, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā un cenu aptaujas dokumentos paredzēto kārtību, un pieņems lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.

6.2. Piedāvājumus Pasūtītājs izskata bez pretendentu piedalīšanās. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai piedāvājumus, kuri iesnieguši visu 6.1.punktā pieprasīto informāciju.

6.3. Pasūtītajam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta atbilstību, pārbaudīt pretendenta iesniegtās informācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās un pie pretendenta klientiem. Datus par atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta 1. daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs.

6.4. Pretendentam ir jānodrošina iespēja pasūtītāja pārstāvim 3 darbdienu laikā veikt pārbaudi par resursu un krājumu esamību pretendenta rīcībā. Gadījumā, ja pretendents nevar uzrādīt piedāvājumā norādīto resursu un krājumu esamību, pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu.

6.5. Pasūtītājs veic pretendentu, kuri tiesīgi veikt piegādi, piedāvājumu vērtēšanu sekojošā kārtībā:

6.5.1. Pasūtītājs izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību un kvalitāti, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma slēgšanu.   Ja divi vai vairāki Pretendenti piedāvā vienādu cenu, priekšroka būs piedāvājumam, kuram ir laba koksnes šķeldas piegādes vēsture (labas atsauksmes no pasūtītājiem par piegādātāja līdzšinējo darbu);

6.5.2. Izvēlētos pretendentus, kuriem pieejami visi resursi, pasūtītājs var aicināt uz sarunām par piegādes noteikumiem un grafiku;

6.5.3. Pasūtītājam nav pienākuma iepirkt kurināmo par pretendentu piedāvājumos norādītām cenām (arī gadījumos, ja piedāvātā cena ir viszemākā no iesniegtajiem piedāvājumiem). Gadījumā, ja pasūtītājs sarunu ceļā nevar vienoties ar pretendentu par piegādes cenu, grafiku vai noteikumiem, pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu.

6.5.4. Pasūtītājs veic sarunas ar pretendentiem līdz līgumu slēgšanai par nepieciešamā koksnes šķeldas iegādes apjoma nodrošināšanu.

Pielikumi:

Pielikums Nr.1 – “Tehniskā specifikācija un kvalitātes prasības koksnes šķeldai (nomaļu, atgriezumu, malkas)”;

Pielikums Nr.2 – “Tehniskā specifikācija un kvalitātes prasības malkai”,

Pielikums Nr.3 –  “Kurināmā piegādes grafiks”;

Pielikums Nr.4 – “Pretendenta pieteikums  cenu aptaujai „Koksnes šķeldas un malkas piegāde 2024./2025. gada apkures sezonā””;

Pielikums Nr. 5 – “Finanšu piedāvājums”;

Pielikums Nr. 6 – “Līguma projekts”.

Pielikums Nr.1

SIA ‘’AIZPUTES NAMI”

Cenu aptaujas noteikumi

“ Koksnes šķeldas un malkas piegāde

2024./2025. gada apkures sezonā”

Tehniskā specifikācija un kvalitātes prasības koksnes šķeldai saskaņā ar standarta LVS EN 14961-1:2010 (E) normatīviem

| Parametri koksnes šķeldai | Daudzums masā |
| --- | --- |
| Koksnes šķelda (nomaļu, atgriezumu, malkas) |  |
| Frakcijas izmēri vidēji: 20÷50 mm biezums 5÷15 mm platums 5÷40 mm garums 10÷100 mm | ≥75% |
| Smalkās frakcijas zem 5 mm | ≤4% |
| Rupjās frakcijas 150÷350 | ≤6% |
| Pelni, A3,0 | <1.2% |
| Mitruma pakāpe | < vai = 50% |
| Pieļaujamais sastāvs | Miza ≤z 15% Trupe ≤ 5% |
| Radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos | līdz 1 Bq/g |
| Biomasas (šķeldas) kravas radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē | līdz 10 Bq/g |
| Sastāvs | Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus un sniega gabali, akmeņi, smilts, zemes piemaisījumi, metāla un plastmasas izstrādājumi u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļo biomasu (skujas, lapas, zari u.c.). Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai un šķeldai jābūt grieztai. |
| Izcelsme | ES |
| Zemākais sadegšanas siltums MJ/kg | 6.3 – 12 |
| Blīvums kg/m3 | 250-400 |

Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek mber3.  Ja kurināmās šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.

Pielikums Nr.2

SIA ‘’AIZPUTES NAMI”

Cenu aptaujas noteikumi

“ Koksnes šķeldas un malkas piegāde

2024./2025. gada apkures sezonā”

Tehniskā specifikācija un kvalitātes prasības malkai

| Parametri malkai | Daudzums masā |
| --- | --- |
| Trupe | 5% un bez tukšiem vidiem |
| Garums , diametrs, koeficients | 1 m, ne lielāks par dn 30 mm , koeficients 0,60 |

1. Piegādājamās malkas veids: skujkoku un lapu koku apaļkoksne;

2. Zariem jābūt atzarotiem līdzeni, ne augstāk kā 3 cm;

3. Nav pieļaujamas radioaktīvas vielas, toksiskas un ķīmiskas vielas, metāliski iedegumi, plastmasa, apogļojums un minerālvielas;

4. Uzmērīšana: malkas uzmērīšana piegādes/pieņemšanas vietā tiek veikta saskaņā ar Ministru Kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”, izmantojot grupveida uzmērīšanas metodi, nosakot tilpumu pēc kraujmēra.

5. Malkas piegādes laiks: darba dienās no plkst. 08:00 – 16:00. Katras piegādes apjoms un laiks iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

6. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neapgūt visu paredzēto apjomu. Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt, vai palielināt pasūtījuma piegādes apjomus līguma darbības laikā.

7. Nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumos trūkumu novēršana vai atkārtota Preču piegāde notiek par Piegādātāja līdzekļiem.

8. Ja koksnes sortiments, daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītajai koksnes specifikācijai, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no koksnes pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.

9. Malkas piegāde ar Piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi ir jāiekļauj cenā).

Pielikums Nr.3

SIA ‘’AIZPUTES NAMI”

Cenu aptaujas noteikumi

“ Koksnes šķeldas un malkas piegāde

2024./2025. gada apkures sezonā”

Kurināmā   piegādes grafiks

| Kurināmā piegāde pa mēnešiem | Šķeldas daudzums mber3 | Malkas daudzums m3 |
| --- | --- | --- |
| Augusts , septembris | 2000 | 300 |
| Oktobris | 1000 |  |
| Novembris | 2000 |  |
| Decembris | 2000 |  |
| Kopā | 7000 |  |

Pielikums Nr.4

SIA ‘’AIZPUTES NAMI”

Cenu aptaujas noteikumi

“ Koksnes šķeldas un malkas piegāde

2024./2025. gada apkures sezonā”

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2024.gada ______________

Informācija par pretendentu

Pretendenta

nosaukums:                ____________________________________________________________

Reģistrācijas numurs: ____________________________________________________________

Juridiskā adrese:          ___________________________________________________________

Pasta adrese:                ___________________________________________________________

Tālrunis:                      ____________________  Fakss:  ________________________________

Atbildīgās personas vārds, uzvārds  _________________________________________________

Ieņemamais amats:       __________________ tālrunis:____________ e-pasts:_______________

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums:     ___________________________________________________________

Bankas kods:               ___________________________________________________________

Konta numurs:            ___________________________________________________________

Pielikums Nr.5

SIA ‘’AIZPUTES NAMI”

Cenu aptaujas noteikumi

“ Koksnes šķeldas un malkas piegāde

2024./2025. gada apkures sezonā”

Finanšu piedāvājums

| Pretendenta piedāvājums | Mērv. | Daudzums | Cena EUR par mber3 | Kopējā cena EUR par norādīto skaitu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šķeldas piegāde | mber3 |  |  |  |
| Malka | m3 |  |  |  |
| Kopējā summa EUR : |  |  |  |  |

Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu apliecinām, ka:

| Cenā ir ietverti visi ar paredzamā līguma izpildi saistītie izdevumi, iekraušanas, izkraušanas izmaksas, utilizācijas izmaksas, transporta izdevumi, visa veida sakaru u.c. izmaksas. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu apliecinām, ka piedāvājuma cena ir EUR ............. |  |  |  |  |
| Piedāvājumu iesniedza ................................................................ (uzvārds, paraksts, datums) |  |  |  |  |

Pielikums Nr.7

SIA ‘’AIZPUTES NAMI”

Cenu aptaujas noteikumi

“ Koksnes šķeldas un malkas piegāde

2024./2025. gada apkures sezonā”

# LĪGUMA PROJEKTS

# PIRKUMA LĪGUMS NR. ___/2024/

## Aizputē, 								2024.gada___.___________

SIA "AIZPUTES NAMI", Reģ.Nr. 42103002652,  juridiskā adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV- 3456,  kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Guntis Putniņš, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses  un

________________, Reģ.Nr. ______________, juridiskā adrese: __________________, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas ______________________________, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi sauktas Puses noslēdz sekojošu piegādes līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk šķeldu __________ ber kubikmetru, un malku ____ m3 apjomā saskaņā ar pušu apstiprinātu Iepirkuma specifikāciju (pielikums Nr.1 vai Nr.2) un piegādes grafiku (pielikums Nr.3).

1.2. Iepērkamās šķeldas apjoms tiek plānots ________ beramie kubikmetri, bet galējais  apjoms ir atkarīgs no šķeldas kvalitātes un saražotās siltumenerģijas daudzuma, gaisa temperatūras, faktiskā apkures sezonas ilguma. Piegādātājs un Pasūtītājs vienojas, ka visā apkures sezonas laikā šķeldas daudzumu var iegādāties atbilstoši reālajai nepieciešamībai.

1.3. Piegāde notiek laika periodā no līguma parakstīšanas brīža līdz 2024. gada 15. aprīlim, sadalot Līguma 1.1.punktā minēto apjomu atbilstoši piegādes grafikam.

1.4.  Piegādātājs Līguma 1.1.punktā minēto kurināmo šķeldu piegādā Pasūtītāja norādītajā adresēs:.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Pasūtītājs par piegādāto šķeldu maksā Piegādātājam saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu, un tas ir EUR _____ (_____ eiro, ___ centi) par 1 ber kubikmetru. Kopējā līguma summa ir EUR _______ (____________ eiro). Līguma cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas saitīti ar šķeldas piegādi un izkraušanu.

2.2. Pasūtītājs samaksu par piegādāto šķeldu veic uz transporta pavadzīmes pamata par nedēļas laikā piegādāto kurināmā daudzumu. Abpusēji parakstītu pavadzīmi Pasūtītājs apmaksā 30 dienu laikā no šķeldas pavadzīmes parakstīšanas brīža.

2.3. Pasūtītājs veic  pavadzīmes apmaksu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.

2.4. Līgumā paredzētie izcenojumi par piegādāto šķeldu nevar tikt mainīti visā šī Līguma darbības laikā vai līdz pilnīgai abu pušu saistību izpildei.

3.Šķeldas un malkas  pieņemšana

  - Šķeldas, un  malkas uzmērīšanas un kvalitātes noteikšanas, kā arī pieņemšanas un nodošanas vieta ir Pasūtītāja norādītā adrese, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. Piegādātājs ar saviem līdzekļiem veic Šķeldas vai  malkas piegādi uz Pasūtītāja norādīto adresi saskaņā ar Pušu apstiprināto piegādes grafiku. Piegādes grafiku par nākamo mēnesi Puses saskaņo līdz tekošā mēneša beigām. Vismaz dienu iepriekš Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāja pārstāvi  par kurināmā piegādes laiku un apjomu.

  - Malkas uzmērīšana tiek veikta, nosakot piegādātās kravas tilpumu pēc kraujmēra metodes, pielietojot formulu:

V ber.3 = G x P x H kur,

V – malkas blīvuma koeficients, ne lielāks kā 0,60;

G – transportētās kravas tilpnes garums (metros);

P – transportētās kravas tilpnes platums (metros);

H – iekrautā  kurināmā augstums kravas tilpnē (metros).

  - Šķeldas uzmērīšana tiek veikta, nosakot piegādātās kravas tilpumu pēc kraujmēra metodes, pielietojot formulu:

V ber.3 = G x P x H kur,

V – uzmērītais nesablīvēta kurināmā apjoms (beramie kubikmetri);

G – transportētās kravas tilpnes garums (metros);

P – transportētās kravas tilpnes platums (metros);

H – iekrautā  kurināmā augstums kravas tilpnē (metros).

  - Katlu mājas operators vai pircēja pārstāvis, kurš veic šķeldas pieņemšanu, pirmo reizi pieņemot šķeldu, veic kravas kastu tilpumu pārmērīšanu un salīdzina ar iesniegto transporta līdzekļu datiem. Ja dati sakrīt, tad tos fiksē žurnālā un nākamajās reizēs veicot šķeldas pieņemšanu operators vai pircēja pārstāvis vadās pēc šiem datiem. Ja šķelda tiek piegādāta ar transporta līdzekli par kuru dati nav fiksēti žurnālā, tad pēc kravas izbēršanas, tiek veikta kravas tilpnes mērīšana;

  - Piegādājot šķeldu ar šķeldas konteineriem, Piegādātājs veic konteineru marķēšanu un pēc konteinera atpazīšanas zīmēm, datus fiksē žurnālā pēc līdzības kā minēts šā līguma  punktā 3.2.

  - Piegādātāja transports piegādā šķeldu katlu māju noliktavās, saskaņā ar Līguma pielikumi Nr.2. Piegādātāja pārstāvis sagatavo kravas tilpni atrādīšanai Pircēja pārstāvim- noņem tentu, sagatavo kāpnes un pieaicina Pircēja pārstāvi;

  - Pircēja pārstāvis pārbauda vai par piegādes transportu dati ir reģistrēti žurnālā, vizuāli novērtē kravas stāvokli, vai tā ir pilna, un vai vizuāli tā atbilst kvalitātes prasībām.

  - Katru piegādāto kravu Pircēja pārstāvis nofotografē un rīkojas sekojoši:

    - Ja krava ir pilna, tad dod atļauju izbērt;

    - Ja krava nav pilna, tad Pircēja pārstāvis izmēra tilpumu, kas nav piegādāts un veic korekcijas piegādes pavadzīmē; Pie koriģētā apjoma parakstās gan Pircēja, gan Piegādātāja pārstāvis (vai piegādes transporta vadītājs).  Piegādātāja pienākums ir koriģēt piegādes pavadzīmi- rēķinu atbilstoši faktiski atvestajam Šķeldas daudzumam un iesniegt to Pircējam;

    - Ja dati par kravas tilpnes tilpumu nav iepriekš reģistrēti žurnālā, tad pēc kravas izbēršanas pircēja pārstāvis veic kravas tilpnes mērīšanu, aprēķinus un salīdzina vai atvestais daudzums ir vienāds ar piegādes pavadzīmē norādīto.  Pēc mērīšanas datus iereģistrē žurnālā;

  - Pēc kravas izbēršanas Pircēja pārstāvis veic Šķeldas vizuālu novērtēšanu, vai tā atbilst kvalitātes prasībām un rīkojas sekojoši:

    - Ja izbērtā šķelda atbilst kvalitātes prasībām Pircēja pārstāvis paraksta piegādes pavadzīmi;

    - Ja izbērtā krava neatbilst Līguma pielikumā  minētiem kvalitātes kritērijiem (pielikums Nr. 1, 2.), Pircēja pārstāvis neparaksta pavadzīmi, veic foto fiksāciju un lūdz piegādātāja pārstāvi apmainīt neatbilstošas kvalitātes Šķeldu pret atbilstošu;

    - Ja pircēja pārstāvim rodas šaubas, ka Šķelda neatbilst Līguma pielikumā (pielikums Nr.1, 2) minētajiem kvalitātes kritērijiem, rīcība ir sekojoša:

      - piegādātāja pārstāvja (vai piegādes transporta vadītāja) klātbūtnē no piegādātās šķeldas paņem paraugus ~50 l, uz sertificētu laboratoriju analīžu veikšanai. Ja analīžu rezultāti apstiprina, ka piegādātā šķelda neatbilst Līguma izvirzītajiem šķeldas kvalitātes kritērijiem (pielikums Nr.1), tad izmaksas par analīžu veikšanu sedz Piegādātājs, kā arī par piegādātās kravas apjomu, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem pēc analīžu saņemšanas neatbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām, izņemot radioaktivitātes prasībām un blīvuma prasībām ,  Pircējs pieņem pilnā apjomā, maksājot par to Piegādātājam 50 %  no Preces cenas.

      - Gadījumā, ja piegādātā šķelda neatbilst pēc blīvuma prasībām, apjomu samazina par 50%.

      - Gadījumā, ja Pircējam piegādātajai šķeldas kravai konstatēts, ka radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos pārsniedz 1 Bq/g vai radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte iepildot plastmasas maisā. Pircēja pārstāvis 1 (vienas) darba dienas laikā nogādā

      - sausā koksnē pārsniedz 10 Bq/kg, Piegādātājs 1 (vienas) darba dienas laikā radioaktīvās vielas saturošu kurināmo aizstāj ar tādu, kas nepārsniedz līgumā neteiktos kvalitātes kritērijus (pielikums Nr.1), Līguma nodrošinājums paliek Pircējam,  un Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāizved pelni un neizmantotā Šķeldas krava no Pircēja teritorijas Pircēja noteiktajā termiņā un apglabāt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu normām. Piegādātājs nodrošina, ka Preces kravas savākšanu un pārvadāšanu nodrošina pakalpojumu sniedzējs, kurš tiesīgs savākt un pārvadāt kurtuvju pelnus (kods 100101) ar spēkā esošo uz pakalpojumu sniegšanas brīdi Valsts vides dienesta atļauju atkritumu pārvadāšanai.

      - Ja piegādāto Šķeldu tās kvalitātes neatbilstības dēļ nav iespējams izmantot kurināšanai, tās apmaiņu Piegādātājs veic 24 stundu laikā no brīža, kad par to paziņojis Pircējs. Ja Piegādātājs nespēj materiālu piegādāt noteiktajā laikā, Pircējam ir tiesības to iegādāties no cita piegādātāja.

  - Šķeldas piegādes pavadzīmju (prasības attiecas, gan uz preču piegādes pavadzīmēm-  rēķiniem, gan arī uz transportēšanas pavadzīmēm, kas pēc tam kalpo par pamatu rēķinu izrakstīšanai) saturam jāatbilst šādām prasībām:

    - Norādīts pavadzīmes identifikācijas nr. un sērija;

    - Norādīts Šķeldas piegādes datums;

    - Norādīts Piegādātāja un Pircēja rekvizīti;

    - Norādīts piegādātais Šķeldas daudzums ber. m3;

    - Norādīts šķeldas piegādes transporta līdzekļa reģistrācijas nr. pašizgāzēja tipa   transportam - reģistrācijas nr., piekabināmām piekabēm un puspiekabēm-  reģistrācijas nr., konteinertipa piegādes transportam- reģistrācijas nr., papildus norādot konteinera marķējuma nr. vai identifikatoru);

    - Norādīts šķeldas piegādes laiks;

    - Norādīta piegādes vietas adrese Padures iela 3, Aizpute. Ozolu katlu māja, Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes novads

    - Norādīts Piegādātāja pārstāvis un tā paraksts;

    - Norādīts Pircēja pārstāvis un tā paraksts.

  - Malkas  piegāde adresēs: Jaunatnes gatve 1, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes nov., 300 m3 .

- PUŠU ATBILDĪBA UN SAISTĪBAS

4.1. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās šķeldas kvalitāti, piegādes termiņu un apjomu, un sedz Pasūtītājam visus ar preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

4.2. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumiem, ja Piegādātājs tos ir pieļāvis.

4.3. Piegādātājs apņemas Šķeldas izbēršanas laikā, strādājot Pasūtītāja teritorijā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

4.4. Piegādātājs garantē Šķeldas kvalitāti un to, ka piegādātā Šķelda mežizstrādes procesā ir sagatavota ievērojot Latvijā spēkā esošo Meža un apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un citus saistītos normatīvos aktus.

4.5. Puses ir materiāli atbildīgas par šī Līguma saistību neizpildi un zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Pusi no pienākumu izpildes.

4.6. Ja Piegādātājs nav ievērojis tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Šķeldas piegādi, kas konstatēts pēc līguma uzdevumu izpildes, tad Pušu pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defekta aktu, kurā norāda piegādātās Šķeldas neatbilstību tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam un līguma noteikumiem. Piegādātājam trūkumi uz sava rēķina jānovērš 10 darba dienu laikā.

4.7. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējama, Piegādātājs atlīdzina visus  Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt noteikto līgumcenu par Šķeldu šajā līgumā norādītajā termiņā un nepieņemt tehniskajai specifikācijai neatbilstošu Šķeldu, kā arī prasīt atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

4.8. Papildus 4.6.punktā paredzētajam līgumsodam Pasūtītājam it tiesības pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzību.

4.9. Ja Piegādātājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas.

4.10. Uz šī Līguma pamata aprēķinātais līgumsods Piegādātājam ir jānomaksā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir saņemts rēķins par noteikto līgumsodu. Veicot maksājumus, sākotnēji tiek ieskaitīts līgumsods un pēc tam pirkuma cena.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, GROZĪJUMI, LAUŠANA

5.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar šī līguma nosacījumu izpildi, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Pusēm vienojoties, līgums var tikt grozīts vai papildināts, parakstot par to vienošanos.

5.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa,  pusēm par to savstarpēji vienojoties.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas vairākkārt konstatē, ka Piegādātājs pārkāpj Līguma noteikumus un piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu preci un/vai vairākkārt būtiski kavē piegādes termiņus.

5.5   Pasūtītājam ir tiesības  vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Piegādātājs par Līguma laušanu ir jābrīdina 10 dienas iepriekš.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, karadarbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde nav iespējama.

6.2. Katra no līgumslēdzēju pusēm nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams)  informē otru pusi par nepārvaramās varas iestāšanos. Šajā gadījumā puses vienojas par Līgumā noteikto noteikumu izmainīšanu vai līguma izbeigšanu.

6.3.  Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

6.4. Līguma 6.1. punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir saistošs līdzējiem, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.2. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Piegādātāja, otrs – pie Pasūtītāja.

7.3. Visi līguma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

7.4. Visi paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti elektroniski uz Pušu norādītajām e-pasta adresēm: Pasūtītāja e-pasta adrese saziņai: info@aizputesnami.lv, Piegādātāja e-pasta adrese: ______________. Pēc e-pasta saņemšanas ir jāpaziņo par tā saņemšanu.

7.5. Pasūtītājs par savu pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē SIA "AIZPUTES NAMI" siltumapgādes vadītāju Modri Lambertu, tālrunis: 26534350.

7.6. Piegādātāja  pārstāvis šī līguma izpildes laikā:

8. BANKAS REKVIZĪTI UN PUŠU PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:                                                      PIEGĀDĀTĀJS:

SIA ,,AIZPUTES NAMI”

A/S Swedbank

Kods: Kods HABALV22

Konts: LV19HABA0551027736437

A/S „SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV12UNLA0012000609244

### _________________ G.Putniņš		                ____________________

paraksts         					    paraksts