5.pielikums

DARBA UZDEVUMA APRAKSTS

Dziļurbuma izbūve ar aprīkojuma uzstādīšanu un elektropieslēguma izbūve

Boju gatvē 3, Bojās, Kazdangas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

(identifikācijas Nr. AN 2026/11)

Dziļurbuma izbūve Boju gatvē 3, Bojas ,Kazdangas pagasts

Projekta ietvaros paredzēta jauna ūdensapgādes avota izbūve dzīvojamās mājas ūdensapgādes nodrošināšanai Boju gatvē 3, Boju gatve 4, Bojas , Kazdangas pagasts.

Darbu mērķis ir izveidot drošu un ilgtspējīgu ūdensapgādes sistēmu, kas nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni ilgtermiņā.

Projekta ietvaros paredzēta dziļurbuma izbūve aptuveni 85 metru dziļumā, izmantojot D125 plastmasas apvalkcauruli un D76 tērauda filtra cauruli. Pēc urbuma izbūves tiks veikta urbuma apsaiste, iegremdējamā sūkņa uzstādīšana un ūdensvada izbūve līdz esošajai ūdensapgādes sistēmai.

Lai nodrošinātu iekārtu drošu ekspluatāciju, paredzēta konteinertipa sūkņu mājas izbūve no sendvičpaneļiem (vai analogs) ar izmēriem 2 x 2 metri. Darbu ietvaros tiks veikta sūkņu mājas piegāde, uzstādīšana un stabu tipa pamatu izbūve.

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti, paredzēta ūdens atdzelžošanas iekārtas Qnom 1 m³/st uzstādīšana. Iekārta nodrošinās ūdens sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzlabos piegādātā ūdens kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta arī aptuveni 50 metrus gara elektroapgādes kabeļa līnija līdz jaunajam dziļurbumam, nodrošinot sūkņa un saistīto tehnoloģisko iekārtu darbību.

Papildus būvdarbiem tiks sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā dziļurbuma pase, izpilddokumentācija un nepieciešamie dokumenti projekta reģistrēšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pēc projekta īstenošanas tiks izveidota pilnībā funkcionējoša ūdensapgādes sistēma, kas nodrošinās nepārtrauktu, kvalitatīvu un normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramā ūdens piegādi dzīvojamās mājas iedzīvotājiem.