7.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dziļurbuma izbūve ar aprīkojuma uzstādīšanu un elektropieslēguma izbūve

Boju gatvē 3, Bojās, Kazdangas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

(identifikācijas Nr. AN 2026/18)

| N.p.k. | Darba pozīcija | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urbuma ierīkošana D125 plastmasa caurule, D76 tērauda caurule filtrs | m | 85 |
| 2 | Urbuma apsaiste-sūkņa montāža, ūdensvada izbūve | kompl. | 1 |
| 3 | Konteinertipa sūkņu māja no sendvičpaneļiem ( vai analogs ) 2x2 m piegāde, uzstādīšana, stabu tipa pamatu izbūve | kompl. | 1 |
| 4 | Urbuma pase dokumentācijas izstrāde, projekta sagatavošana BIS | kompl. | 1 |
| 5 | Ūdens atdzelžošanas iekārtas Qnom1/m3/st | kompl. | 1 |
| 6 | Elektrokabeļa līnijas izbūve līdz jaunam dziļurbumam | m | 50 |